Załącznik nr 1 do zaproszenia

Opis przedmiotu zamówienia

I. Specyfikacja przedmiotu zamówienia

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość szt. | Specyfikacja urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przenośna pętla indukcyjna Uniox SmartLoop wraz z mikrofonem Univox AVLM5 | 3 | Zasilanie: Wewnętrzna bateria litowo-polimerowa W zestawie zasilacz zewnętrzny 110-240 VAC Pobór mocy Czuwanie 36mA/ 12V Żywotność baterii: Użytkowanie Do 14 godzin Czas ładowania 3h Wejścia: Mikrofon wewnętrzny Pełna wydajność przy 70dBSPL / 1m Mikrofon zewnętrzny / Linia gniazdo 3,5 mm jack Zasilanie Phantom 12V Czułość wejścia 5mV-1.5Vrms, -45dBu Max poziom syg. 1.5Vrms (+5.7dBu) Wyjścia: Słuchawkowe 3,5 mm jack Wyjście pętli: Natężenie pola(125ms rms) max 400mA/m z 1m Zniekształcenia: <1% Podwójny układ ARW: Zakres aktywny >50-70dB (+1.5dB) Czas ataku: 2-500ms Czas powrotu: 0.5-20dB/s Wskaźnik LED: Zasilanie On/Off Status baterii Wymiary: (SxWxG) 299 x248 x15mm Waga: 500g Opcje montażu: Stojak, rzep Mikrofon: Univox AVLM5 do montażu na ścianie lub szybie, wtyk 3,5 mm, przewód 3m. |

II. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostawa, rozładunek, wniesienie przenośnych pętli indukcyjnych zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia.

2. Godziny wykonywania dostawy od 8:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku.

3. Wykonawca w własnym zakresie zapewnia sprzęt niezbędny do sprawnego przeniesienia przedmiotu zamówienia do wskazanego pomieszczenia.

4. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych w czasie wykonywania zamówienia.

III. OPIS MIEJSCA DOSTAWY

1. Budynek przy ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski, parter, pok. nr 19.

2. Zamawiający dysponuje miejscem parkingowym na czas realizacji dostawy.